## сводное
Дата | Источник | Адрес | ТИП | Описание
2007-07-21 |  | Владимирская область | Авария на ГРП | Авария на ГРП привела к отключению более 8 тыс абонентов в г.Алекснадров
2008-01-14 | ТАСС | Самара | Взрыв газа | 14 января 2008 г. в г. Новокуйбышевске Самарской области в результате взрыва газа в 5-этажном панельном жилом доме один человек погиб, девять госпитализированы. Взрыв разрушил четыре квартиры и часть подъезда.
2008-01-14 | ТАСС | Ставрополь | Взрыв газа | 14 января 2008 г. в г. Железноводске Ставропольского края в 5-этажном многоквартирном доме по улице Ленина произошел мощный взрыв газа, разрушивший четыре квартиры на уровне верхних этажей. Погибли шесть человек, еще трое были госпитализированы.
2008-04-04 | ТАСС | Москва | Взрыв баллона | 4 апреля 2008 г. в Москве в 22-этажном жилом доме на улице Королева взорвался газ. Погибли три человека.
2008-07-02 | ТАСС | Сочи | Взрыв газа | 2 июля 2008 г.а в Адлерском районе Сочи в 12-этажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Погибли два человека. Обрушились лестничные пролеты с первого по третий этажи и были повреждены четыре квартиры.
2008-10-17 | ТАСС | Красноярск | Взрыв газа | 17 октября 2008 г. в Красноярске при взрыве бытового газа разрушилась часть верхнего этажа 5-этажного дома. Пострадали два человека.
2008-11-10 |  | Ростов | Взрыв газа | Батайск - Взрыв произошел вчера, 10 ноября, вечером в одной из квартир на третьем этаже дома. Один человек погиб, трое пострадали. Взрывной волной были разрушены перекрытия второго, третьего и пятого этажей четвертого подъезда, в настоящий момент из дома отселены 57 человек. В квартирах четвертого и пятого подъездов отсутствуют системы жизнеобеспечения.
2009-02-10 | ТАСС | Архангельск | Взрыв газа | 10 февраля 2009 г. в г. Архангельске в 5-этажном жилом доме в результате взрыва бытового газа 2 человека погибли и четверо были госпитализированы. Обрушились перекрытия между третьим и четвертым этажами.
2009-05-13 |  | Волгоград | Отравление угарным газом | В Волгограде следователи выясняют причины внезапной гибели пяти человек. Обитатели сразу двух квартир, по предварительной версии, отравились газом из-за неисправности дымохода. Четверо их соседей, в том числе годовалый ребенок, попали в реанимацию. Остальные жильцы многоэтажки теперь отказываются возвращаться домой. Корреспондент Александр Драугялис пытался понять, кто виноват в этой трагедии. Репортаж НТВ. Жители волгоградской 4-этажки трое суток обрывали телефоны экстренных служб. Они звонили 9, 10 и 11 мая с одним вопросом: когда приедут перекрывать газ? В том, что произошла утечка, соседи были уверены. Местный житель: «У нас уже 3 дня в квартирах стоит запах газа, тухлятиной воняет в подъезде. 9 числа в больницу увезли всю семью с отравлением. Потом близкие вернулись домой, но сегодня опять четыре раза „скорая“ приезжала». Когда спасатели приехали по очередному вызову, им пришлось вскрывать двери. В квартире на первом этаже сотрудники МЧС обнаружили три тела. Задохнулась целая семья — супруги Говоровы — и их 14-летний сын. Еще две жертвы — пенсионеры, жившие этажом выше. Впрочем, следователи считают, что бытовой газ здесь ни при чем. Ангелина Георгиева, старший следователь следственного отдела Красноармейского района Волгограда следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Волгоградской области: «Угарный газ образовался из-за нарушений, допущенных при установке газового оборудования». По версии следствия, хозяева недавно ремонтировали кухню. Делали все своими силами, дымоотвод газовой колонки и трубу от вытяжки вывели в одно вентиляционное отверстие, в результате чего возникла обратная тяга — угарный газ от колонки пошел назад в помещение. Правда, соседи погибших говорят, что никакого ремонта не было. Местная жительница: «Два года колонка исправно работала. Может быть, она и была установлена самовольно, но два года она не создавала проблем». Жильцы утверждают, люди погибли из-за бытового газа. Главное доказательство — запах, тогда как угарный газ не пахнет. Несколько человек пожаловались на плохое самочувствие, их отправили в больницы с диагнозом «отравление». Чем именно они отравились, врачи не уточняют. Газовую трубу жители перекрыли сами, но возвращаться в квартиры многие все равно отказались. Около ста человек всю сегодняшнюю ночь провели на улице
2009-05-18 | ТАСС | Санкт-Петербург | Взрыв газа | 18 мая 2009 г. в Санкт-Петербурге из-за взрыва бытового газа и последующего затем пожара в 9-этажном жилом доме на проспекте Науки пострадали 10 человек.
2009-11-20 | ТАСС | Москва | Взрыв газа | 20 ноября 2009 г. взрыв газа произошел в цокольном этаже 5-этажного дома на улице Юных Ленинцев в Москве. Частично обрушились межэтажные перекрытия. Три человека погибли, еще 19 пострадали.
2011-01-02 | ТАСС | Московская область | Взрыв газа | 2 января 2011 г. в подмосковном г. Раменское в квартире 9-этажного жилого дома произошел взрыв бытового газа. Пострадали пять человек.
2011-01-11 | ТАСС | Волгоград | Взрыв газа | 11 января 2011 г. в Волгограде в многоэтажном доме в результате взрыва бытового газа погибли три человека.
2011-03-02 |  | Волгоград | Отравление угарным газом | В Волгограде от отравления угарным газом погибли четыре человека. Как выяснилось, это произошло по вине соседей. В Волгограде от отравления угарным газом погибли четыре человека. Как выяснилось, это произошло по вине соседей, которые неправильно установили вытяжку в квартире, передает НТВ. Подробности сообщили в местном Следственном комитете. Наталия Куницкая, старший помощник руководителя управления по связям со СМИ Следственного комитета России по Волгоградской области: «В одной из квартир дома номер 13 по улице Гейне города Волгограда обнаружены тела 92-летней хозяйки квартиры, ее 70-летней дочери и 34-летнего внука, а также друга семьи, приехавшего к ним в гости из Москвы. По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления угарным газом, образовавшимся из-за неправильной эксплуатации газовой колонки в другой квартире. Газ проник в помещение через общую систему вентиляции. После проверки было принято процессуальное решение».
2011-04-14 | ТАСС | Грозный | Взрыв газа | 14 апреля 2011 г. в Грозном в одном из частных домов из-за утечки бытового газа произошел взрыв, возник пожар. Погибли три человека, в том числе двое детей. Четыре человека получили ранения.
2011-06-25 | ТАСС | Владикавказ | Взрыв баллона | 25 июня 2011 г. во Владикавказе в частном домовладении взорвался газовый баллон. Пострадали 55 человек, среди них шестеро детей. Впоследствии семь человек скончались.
2011-10-17 | ТАСС | Московская область | Взрыв газа | 17 октября 2011 г. в подмосковных Бронницах в подъезде 5-этажного дома взорвался бытовой газ. Затем начался пожар, который удалось потушить только на следующий день; в одном из подъездов произошло обрушение перекрытий и наружных стен.Погибли четыре человека.
2012-01-31 |  | Санкт-Петербург | Подача высокого давления | Подразделения МЧС тушат сразу семь пожаров в городе Сестрорецке. Под Петербургом из-за вышедшего из строя газового оборудования произошли массовые возгорания. Сообщения о пожарах поступили сразу по семи адресам города Сестрорецка. Как передают информагентства, причиной происшествий стало повышение давления в газовой системе, которое в свою очередь произошло из-за вышедшего из строя регулятора давления на газовом распределительном пункте Сестрорецка. В результате пожаров, по предварительным данным, госпитализированы три человека. Они доставлены в городскую больницу №40. Двое пострадавших находятся в реанимации, одного врачи осматривают в приемном покое. Все пострадавшие получили отравление газом. Очевидцы ЧП рассказали Фонтанке.ру, что около 16:30 с 9-го этажа дома №6 по набережной Строителей вынесли женщину без сознания. Между тем на улице Воскова, д. 9 жильцы сами потушили огонь. А по другим адресам к работе подключились пожарные подразделения МЧС. Сейчас подача газа в квартиры прекращена. «Петербурггаз» просит жильцов микрорайона обеспечить доступ в квартиры специалистов газовой службы.
2012-02-27 | ТАСС | Астрахань | Взрыв газа | 27 февраля 2012 г. в Астрахани в 9-этажном жилом доме на ул. Островского прогремел взрыв газа. Один из подъездов дома был полностью разрушен. Погибли 10, пострадали 15 человек. 62 семьи остались без крова.
2012-03-02 | ТАСС | Санкт-Петербург | Взрыв баллона | 2 марта 2012 г. в Санкт-Петербурге в ресторане "Харбин", расположенном на первом этаже 5-этажного жилого дома, возник пожар, причиной которого стал взрыв газового баллона. Огонь охватил подвал ресторана и квартиру, расположенную на втором этаже. Три человека погибли, восемь человек с ожогами и травмами госпитализированы.
2012-03-10 |  | Саратовская область | Взрыв газа | За последние дни это уже третий крупный пожар в Саратовской области. В результате пожара в пятиэтажном доме в Энгельсе погибли трое, свыше 100 людей были эвакуированы, сообщает ГУ МЧС по Саратовской области. Причиной возгорания, по предварительным данным, стал взрыв бытового газа. Огонь вспыхнул в пятиэтажном шестиподъездном доме рано утром в субботу. При пожаре в квартирах на втором и третьем этажах погибли три женщины, пострадали 10 человек, в том числе трое детей. Все они госпитализированы в первую городскую больницу с диагнозом «отравление угарным газом». Как передает РИА Новости, удалось спасти 28 человек. Пункт временного размещения организован в детском саду.
2012-05-07 |  | Свердловская область | Отравление угарным газом | Жители городка Арамиль отравились угарным газом в собственных квартирах.Восемь человек, в том числе трое маленьких детей, попали в больницу в Свердловской области, отравившись угарным газом, сообщает РИА Новости. ЧП произошло минувшей ночью в городе Арамиль. Сразу из трех квартир одного дома в местную больницу привезли восемь человек с острым отравлением продуктами горения. Причиной несчастья стал засор вентиляционной трубы. Горгаз уже устранил причину ЧП, а медики оказывают пострадавшим помощь.
2012-05-19 |  | Татарстан | Отравление угарным газом | Семья из четырех человек в деревне Наласа отравилась угарным газом. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на республиканское управление Следственного комитета, выяснилось, что в течение двух недель жильцы дома не пользовались газовым отоплением. За это время птицы свили в дымоходе гнездо. Накануне вечером не знавший об этом мужчина включил газовый котел. Продукты горения стали скапливаться в доме, что и стало причиной трагедии. В результате отравления глава семейства и старший сын скончались, а мать с младшим сыном были доставлены в больницу.
2012-10-26 | ТАСС | Красноярск | Взрыв газа | 26 октября 2012 г. в Красноярске в одной из квартир 5-этажного жилого дома взрыв бытового газа вызвал пожар. Пострадали два человека, спустя несколько дней один из пострадавших скончался в больнице.
2012-11-11 | ТАСС | Красноярск | Взрыв баллона | 11 ноября 2012 г. при пожаре в одноэтажном деревянном доме в населенном пункте Старо-Комарово Большемуртинского района Красноярского края погибли трое детей в возрасте от года до четырех лет. Пожар произошел из-за взрыва газового баллона.
2012-11-18 |  | Махачкала | Отравление угарным газом | В Махачкале начальник поселкового отдела полиции и его супруга надышались угарным газом, спасти их не удалось. Тела подполковника полиции и его жены были найдены минувшим вечером в квартире дома, где проживала семейная пара. По версии следствия, супруги скончались от отравления угарным газом. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Причиной происшествия стали неполадки в системе отопления дома, сообщает «Интерфакс».
2012-11-30 | ТАСС | Томск | Взрыв баллона | 30 ноября 2012 г. в Томске в одной из квартир на 9 этаже 10-этажного дома взорвался баллон с газом, который рабочие использовали при установке натяжных потолков. В результате три человека погибли, 13 пострадали. Взрывом были разрушены межэтажные перекрытия.
2012-12-21 | ТАСС | Дагестан | Взрыв газа | 21 декабря 2012 г. в пос. Новые Тарки (пригород Махачкалы, Дагестан) в частном двухэтажном доме произошел взрыв бытового газа, начался пожар. Погибли двое детей трех и пяти лет. Их родители были доставлены в ожоговый центр республиканской клинической больницы.
2012-12-28 | ТАСС | Красноярск | Взрыв газа | 28 декабря 2012 г. в поселке Емельяново Красноярского края произошел взрыв бытового газа в строящемся частном трехэтажном коттедже. Взрыв вызвал обрушение лестничного пролета с третьего по второй этаж. Погиб один человек, пострадали 22 человека, из них семеро были госпитализированы в тяжелом состоянии. На месте взрыва работали 39 человек, все они - граждане КНДР.
2013-01-08 | ТАСС | Новокузнецк | Взрыв баллона | 8 января 2013 г. в Новокузнецке в 9-этажном доме при взрыве газового баллона четыре человека погибли, восемь пострадали.
2013-01-15 | ТАСС | Чувашия | Взрыв газа | 15 января 2013 г. в деревне Тувси Цивильского района Чувашии в трехэтажном доме произошел взрыв бытового газа. В здании обрушились второй и третий этажи второго подъезда. В результате погибли два человека, еще двое пострадали.
2013-01-20 |  | Пенза | Отравление угарным газом | В Пачелмском районе Пензенской области три человека отравились угарным газом из-за плохого дымохода. В поселке Титово Пензенской области погибли женщина и две девушки. Все они отравились угарным газом в частном доме, который отапливался газовым котлом. Из сообщения ГУ МВД России по Пензенской области: «В домовладении на улице Школьной были обнаружены тела хозяйки 1963 года рождения и двух школьниц 1997 года рождения без видимых признаков насильственной смерти». Приехавшие на место полицейские обнаружили, что в доме сломан дымоход. В нем отсутствует тяга, и дым, вместо того чтобы выходить на улицу, идет в дом.
2013-01-22 |  | Красноярск | Взрыв баллона | Четыре человека находятся в реанимации ожогового центра, ещё трое в сознании, но из больницы их пока не выписывают — они пострадали накануне от взрыва газа в Красноярске.
2013-01-31 |  | Рязань | Отравление газом | Шесть человек отравились природным газом, из них пятеро погибли. В Скопине (Рязанская область) пять человек насмерть отравились газом. Еще один в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Трагедия произошла сегодня днем в одной из квартир дома №15 на улице Пирогова. Несмотря на большую концентрацию газа, возгорания, к счастью, удалось избежать, сообщили в рязанском МЧС.
2013-02-10 |  | Сыктывкар | Взрыв баллона | Баллон с бытовым газом «рванул» на стройплощадке. В Сыктывкаре на стройплощадке взорвался баллон с газом, затем начался пожар. Жертвами ЧП стали шесть человек. Четверо скончались сразу, двое умерли от отравления угарным газом после того, как спасатели вынесли их на улицу. Трагедия произошла около 00:20 по Москве в железобетонном здании, где жили строители. Из полыхающего строения удалось вывести 13 человек. Пожар охватил площадь 20 квадратных метров. Тушили разыгравшееся пламя 36 спасателей и 12 единиц техники, сообщается на сайте МЧС по региону.
2013-02-13 | ТАСС | Дагестан | Взрыв газа | 13 февраля 2013 г. в селении Дружба Каякентского района Дагестана в одном из жилых домов в результате взрыва бытового газа обрушились бетонное перекрытие и крыша здания. В результате происшествия погибли две девочки. Их мать и брат в тяжелом состоянии доставлены в больницу.
2013-03-22 | ТАСС | Санкт-Петербург | Взрыв баллона | 22 марта 2013 г. в девятиэтажном жилом доме в Санкт-Петербурге произошел взрыв газового баллона. В результате один человек погиб и семь пострадали. В здании произошло частичное обрушение перекрытий и балконов.
2013-04-19 | ТАСС | Москва | Взрыв баллона | 19 апреля 2013 г. в доме на ул. Широкая в Москве взорвались баллоны со сжиженным газом, возник пожар. Погибли три человека, среди них один ребенок. Еще семь жильцов были госпитализированы. В результате взрыва обрушились балкон и бетонная панель стены.
2013-05-20 | ТАСС | Дагестан | Взрыв газа | 20 мая 2013 г. в селе Доргели Карабудахкенского района Дагестана в частном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Пострадали четыре человека - женщина и трое ее детей, впоследствии один ребенок скончался.
2013-05-20 | ТАСС | Москва | Взрыв газа | 20 мая 2013 г. в доме на ул. Нагатинская в Москве взорвался бытовой газ. Взрывной волной хозяина квартиры выбросило из окна с 7-го этажа, от полученных травм он скончался на месте.
2013-09-13 |  | Москва | Отравление газом суицид | Следователи склоняются к версии, что Светлана Райхимова покончила с собой. В Москве нашли тело одной из бывших участниц телепроекта «Дом-2». Погибшая Светлана Райхимова была найдена еще 7 сентября, однако известно об этом стало только в пятницу. Выяснением обстоятельств происшествия занимается Следственный комитет. Следователи считают, что 29-летняя женщина покончила с собой. Райхимова умерла от отравления газом. Уроженка Мурманска пришла на проект в 2005 году. Девушка надеялась покорить сердце Романа Третьякова, который на тот момент активно «строил любовь» с Ольгой Бузовой. Разбить пару Третьяков — Бузова у Светы не получилось, и она покинула проект, пробыв на нем порядка двух недель.
2013-09-16 |  | Московская область | Отравление газом | В подмосковном Подольске в собственной квартире погибла целая семья. В понедельник в полицию поступило сообщение о запахе газа в квартире одного из жилых домов на улице Бородинская в Подольске. На место происшествия тут же выехали сотрудники МЧС и полицейские. Они вскрыли входную дверь и обнаружили внутри тела трех человек. По предварительным данным, все они отравились бытовым газом, сообщает ИТАР-ТАСС. Погибшими оказались 55-летний мужчина, его 28-летний сын и 23-летняя дочь.
2013-09-21 |  | Чувашия | Отравление газом | Как сообщает Следственный комитет по Чувашии, инцидент произошел в одном из домов по проспекту Ленина. В аварийную службу поступило сообщение о том, что в подъезде стоит сильный запах газа. Прибывшие сотрудники горгаза установили, что газ идет из квартиры на 3-м этаже, дверь которой никто не открывал. Было принято решение выбить ее. В помещении были обнаружены тела мужчины 1962 года рождения и женщины 1978 года рождения. Из сообщения Следственного комитета: «Предположительно, в ночное время 20 сентября 2013 года мужчина решил искупаться, для чего зажег газовую колонку и пошел в ванную комнату квартиры. Ввиду слабого напора холодной воды и недостаточного давления фитиль в колонке потух, система газоснабжения автоматически не отключилась, в результате чего газ начал быстро распространяться по квартире, что, возможно, и стало причиной смерти хозяев жилища». Также не исключено, что к трагедии привела неисправность общедомовой вытяжки газа, которая из-за сырости вышла из строя и перестала работать. По словам жителей подъезда дома, устойчивый запах газа стоял в подъезде всю ночь и лишь под утро об этом сообщили в аварийную службу. В результате инцидента еще восемь жителей подъезда были доставлены в больницу с отравлениями. Следственный комитет ведет доследственную проверку.
2013-09-22 | ТАСС | Краснодар | Взрыв газа | 22 сентября 2013 г. в г. Туапсе Краснодарского края при взрыве бытового газа в 5-этажном доме пострадали восемь человек.
2013-10-15 |  | Челябинск | Отравление угарным газом | В Челябинской области три девочки отравились угарным газом, когда находились в частном доме села Малое Шумаково. Младшей из них было 3 года. В Челябинской области три маленькие девочки погибли в частном жилом доме в селе Малое Шумаково Увельского района. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону. Причиной гибели детей стало отравление угарным газом. Старшей из погибших девочек было 5 лет, младшей — три года, сообщает «Интерфакс». Угарный газ попадает в атмосферный воздух при любых видах горения. В случае тяжелого отравления угарным газом появляется сонливость или, наоборот, повышенная возбудимость на короткое время. После этого нарушается координация движений, у человека могут появиться галлюцинации и бред. Затем происходит потеря сознания и паралич. Если не оказать пострадавшему помощь, смерть наступает примерно через полчаса.
2013-10-31 | ТАСС | Архангельск | Взрыв газа | 31 октября 2013 г. в городе Каргополь Архангельской области в квартире двухэтажного жилого дома произошел взрыв бытового газа. В результате ЧП пострадали две женщины.
2013-11-11 | ТАСС | Московская область | Взрыв газа | 11 ноября 2013 г. в поселке Загорские Дали в Сергиево-Посадском районе Подмосковья в 9-этажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Семь человек погибли, еще семь пострадали. В результате взрыва произошло частичное обрушение конструкций 11 квартир между восьмым и девятым этажами. Четыре квартиры были разрушены полностью, семь - частично.
2013-11-14 |  | Кемерово | Отравление угарным газом | Восемь человек, в том числе шестерых детей, пришлось госпитализировать в кузбасском городе Анжеро-Судженск с подозрением на отравление угарным газом. Все они находились в одном из частных жилых домов. По предварительной версии, которую назвали в местном МЧС, люди пострадали из-за неправильной эксплуатации печного оборудования. Все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, угрозы их жизни нет.
2013-12-11 |  | Калуга | Отравление угарным газом | В городе Сосенском Калужской области были найдены тела четырех человек, в том числе двух детей. Накануне поздно вечером их обнаружил владелец съемной квартиры. Сотрудники полиции установили, что погибшая семья занималась паломничеством. Супружеская пара с двумя детьми приехала из Подмосковья и поселилась неподалеку от монастыря Оптина пустынь. Отцу семейства было 50 лет, его жене — 45, детям — 10 и 13, сообщает «Интерфакс». Погибших нашел хозяин съемной жилплощади. Он приехал после того, как ему позвонили соседи, которые сообщили, что из квартиры льется вода. При осмотре тел погибших полицейские и следователи не нашли следов насильственной смерти. По предварительной версии, причиной гибели семьи стало пищевое отравление или утечка угарного газа. В Дмитровском районе Московской области сегодня произошла другая трагедия. В частном доме деревни Жуково вспыхнул пожар. Пять человек погибли, среди них трое детей. По данным пожарных, возгорание произошло из-за неисправности электрических обогревателей.
2013-12-18 |  | Краснодар | Отравление угарным газом | Три человека стали жертвами отравления угарным газом в Новокубанске. Об этом сообщили в экстренных службах Краснодарского края. Сотрудник экстренной службы: «Вечером во вторник в одном из частных домов в Новокубанске были обнаружены тела троих человек — женщины и двоих мужчин, которые, как установлено, скончались от отравления угарным газом». Тела были осмотрены: следов насильственной смерти не обнаружили, сообщает «Интерфакс». Сотрудники экстренных служб сейчас изучают место происшествия. Уже появилась версия о причинах утечки угарного газа. Сотрудник экстренной службы: «Согласно предварительной информации, причиной смерти трех человек могло стать неправильное использование отопительной печи». Личности погибших пока не установлены.
2013-12-27 |  | Ставрополь | Отравление угарным газом | Доследственная проверка начата в Ставропольском крае по факту гибели двух детей и двух женщин от отравления газом. Из сообщения СУ СКР по региону: «Ночью 26 декабря в одном из домов в селе Благодатном Петровского района обнаружены тела 49-летней женщины, ее 25-летней знакомой, а также двух мальчиков 2011 и 2009 годов рождения». По версии следствия, в доме погибших произошла утечка угарного газа из-за того, что кто-то из женщин полностью перекрыл дымоход. Причиной смерти потерпевших, предположительно, стало токсическое действие окиси углерода, передает СУ СКР. Напомним, подобный случай произошел в середине декабря в Калужской области. Там целая семья из четырех человек погибла, отравившись угарным газом в съемной квартире.
2013-12-29 |  | Дагестан | Отравление угарным газом | 1. Сразу два смертельных случая утечки угарного газа произошли в двух населенных пунктах Дагестана. Восемь жителей Дагестана, в том числе трое детей, погибли за прошедшие сутки, отравившись угарным газом. Первая трагедия произошла в селе Дюбеке Табасаранского района Дагестана, где задохнулась целая семья из пяти человек. В частном доме обнаружили тела 43-летнего главы семейства, его 33-летней супруги и их троих детей — 1, 7 и 13 лет. Вся семья надышалась угарным газом. Предварительная причина трагедии — неисправность газовой плиты. Еще три человека смертельно отравились в Каспийске. Погибшими оказались гастарбайтеры из Вьетнама, которые жили в гараже с самодельной газовой печью. Надышался угарным газом и хозяин гаража, его с сильным отравлением госпитализировали.
2013-12-29 |  | Дагестан | Отравление угарным газом | 2. Сразу два смертельных случая утечки угарного газа произошли в двух населенных пунктах Дагестана. Восемь жителей Дагестана, в том числе трое детей, погибли за прошедшие сутки, отравившись угарным газом. Первая трагедия произошла в селе Дюбеке Табасаранского района Дагестана, где задохнулась целая семья из пяти человек. В частном доме обнаружили тела 43-летнего главы семейства, его 33-летней супруги и их троих детей — 1, 7 и 13 лет. Вся семья надышалась угарным газом. Предварительная причина трагедии — неисправность газовой плиты. Еще три человека смертельно отравились в Каспийске. Погибшими оказались гастарбайтеры из Вьетнама, которые жили в гараже с самодельной газовой печью. Надышался угарным газом и хозяин гаража, его с сильным отравлением госпитализировали.
2014-01-04 |  | Астрахань | Отравление газом | Астраханская полиция выясняет обстоятельства гибели трех человек. Тела трех человек обнаружили около 21:00 4 декабря в одном из домов села Солянка Наримановского района. Погибли годовалый малыш, его 25-летняя мать и 61-летний дедушка, сообщает МВД по региону. Из сообщения МВД по Астраханской области: «В ходе первичного осмотра в помещении зафиксирован устойчивый запах газа. Установлено, что квартира отапливается индивидуальной газовой колонкой». Обстоятельства гибели трех человек выясняются.
2014-02-07 |  | Москва | Отравление газом | Стали известны подробности отравления газом на севере Москвы, в результате чего погибла молодая семья с маленьким ребенком. Тревогу забила мать погибшей женщины — ее дочь с мужем перестали выходить на связь. Она вызвала спасателей, после чего те взломали дверь. В квартире стоял сильный запах газа. По предварительной версии, источником утечки стала плита. Родители и их четырехлетний ребенок в тот момент спали и не почувствовали угрозы. На руках у несчастной женщины остался двухлетний ребенок погибших супругов, который гостил у бабушки.
2014-02-16 |  | Брянск | Отравление угарным газом | Мужчина, женщина и ребенок отравились насмерть газом в одной из брянских квартир. Брянские следователи изучают обстоятельства гибели целой семьи. Тела супругов и их ребенка школьного возраста были обнаружены 15 февраля в квартире на Московском проспекте, сообщает СК РФ. Из сообщения Следственного комитета: «По предварительным данным, причиной смерти людей могла стать неисправность газовой колонки и отсутствие тяги в дымоходе». Следователи осмотрели место происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
2014-03-04 | ТАСС | Великий Новгород | Взрыв газа | 4 марта 2014 г. в Великом Новгороде в квартире пятиэтажного жилого дома произошел взрыв бытового газа. Погибли два человека.
2014-03-22 | ТАСС | Воронежская область | Взрыв газа | 22 марта 2014 г. в гор. Россошь Воронежской области в одной из квартир трехэтажного дома взорвался бытовой газ. Погиб один человек, от взрыва пострадали 12 квартир из 36-ти: выбиты окна, двери, разрушены стены.
2014-04-02 |  | Саратов | Отравление газом | Как сообщили ИТАР-ТАСС в Службе спасения города, тела трех мужчин 30–35 лет с признаками отравления были обнаружены в квартире жилого дома, где произошла утечка газа. Кроме того, медицинская помощь была оказана двум пожилым женщинам из соседних квартир. Их состояние удовлетворительное, рассказали спасатели. Утечка газа произошла в двухэтажном доме из старого жилого фонда в центре города. Квартиры в нем отапливались газовыми колонками. После поступления сигнала об утечке других жильцов дома эвакуировали экстренные службы.
2014-04-06 | ТАСС | Омск | Взрыв газа | 6 апреля 2014 г. бытовой газ взорвался в двухэтажном жилом доме в поселке Конезаводский Марьяновского района Омской области, здание частично обрушилось. Трагедия унесла жизни пяти человек, девять жильцов (из них трое детей) были госпитализированы.
2014-04-09 |  | Архангельск | Взрыв газа | Опубликовано: 9 апр. 2014 г. В Архангельске прогремел взрыв бытового газа. ЧП произошло около 3-х часов ночи в доме по улице Воронина. Эпицентр находился в квартире на 5 этаже. В результате происшествия, повреждены ещё три соседних квартиры.
2014-04-30 |  | Новосибирск | Отравление угарным газом | Больше 30 сотрудников одного из офисных зданий в Новосибирске обратились за помощью к медикам с признаками отравления. Новосибирск отравление Среди пострадавших есть сотрудник регионального управления Федеральной службы судебных приставов, которые работают в том же здании, сообщает ИТАР-ТАСС. Как отметил собеседник агентства, пострадавшие начали обращаться в больницы на прошлой неделе. В первый день поступили сразу 18 человек. Затем начали приходить небольшими группами и по одному. Все пациенты жаловались на тошноту, жжение в горле, слезотечение и общую слабость. Из-за разных симптомов диагнозы им ставили разные, но острое отравление не подтвердилось ни у кого. Госпитализация никому не понадобилась. По предварительной версии, источником отравления мог стать угарный газ. Напомним, несколько дней случай массового отравления произошел в школе-интернате в тувинском селе Усть-Элегест. Пострадали 16 воспитанников заведения, всех их доставили в больницу с болями в животе, рвотой и судорогами. Один из пострадавших пережил клиническую смерть. Что стало причиной отравления, пока неизвестно.
2014-05-13 |  | Ярославль | Отравление угарным газом | В Ярославле двух квартирах жилого дома на Театральной улице обнаружили тела четырех человек. В одной из квартир погибла 34-летняя женщина и ее 14 летний сын, в другой — пожилая супружеская пара. По предварительной версии следствия, причиной трагедии могло стать отравление угарным газом из-за установленной в одной из квартир газовой колонки, не отвечающей требованиям безопасности. Следователи говорят, что ухудшили ситуацию пластиковые окна, которые были закрыты. Воздух не проникал в помещения, погибшие просто заснули от отравления угарным газом. По словам родственников, недавно пенсионеры вызывали ремонтников из газовой службы и жаловались на запах газа. После этого некие ремонтные работы были произведены. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
2014-06-10 |  | Пермь | Взрыв газа | Опубликовано: 10 июн. 2014 г. Пермь, ул. Степана Разина, десятиэтажный панельный дом, произошел взрыв, предположительно газа, вынесло бетонные стены с обеих сторон дома.
2014-06-23 |  | Сыктывкар | Отравление угарным газом | В Сыктывкаре правоохранительные органы начали проверку по факту смерти 11-летней девочки. По предварительным данным, ребенок погиб, отравившись газом. Еще одна школьница находится в реанимации. Несчастный случай произошел в поселке Верхний Чов. По данным правоохранительных органов, в квартире находились три девочки. В какой-то момент они включили газовую колонку, которая оказалось неисправной. Одна из школьниц почувствовала себя плохо и ушла. Двое других остались. Последствия обнаружила вернувшаяся домой хозяйка квартиры: одна из девочек находилась без сознания, вторая была мертва. Сообщается также, что в результате отравления погиб и находившийся в квартире кот. В настоящий момент специалисты выясняют, кто занимался установкой газовой колонки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление по делам ГО и ЧС администрации города.
2014-06-27 | ТАСС | Екатеринбург | Взрыв газа | 27 июня 2014 г. в Екатеринбурге произошел взрыв бытового газа в 9-этажном жилом доме, пострадали четыре человека, двое (мужчина и ребенок) были госпитализированы. Позднее мужчина скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека". Версия - специально !!!!!!
2014-06-29 |  | Пенза | Отравление угарным газом | Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, трагедия произошла накануне в селе Вирге под Пензой. Тела мужчин нашли в доме по улице Центральной. Все погибшие были рабочими по найму. По предварительной версии, причиной их смерти стало отравление угарным газом из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления. По факту инцидента проводится проверка.
2014-07-25 | ТАСС | Ставрополь | Взрыв газа | 25 июля 2014 г. в многоквартирном доме в селе Красный Октябрь (Буденновский район Ставрополья) взорвался бытовой газ. Погиб мужчина, девочка-подросток госпитализирована с обширными термическими ожогами второй степени.
2014-08-05 | ТАСС | Мурманск | Взрыв газа | 5 августа 2014 г. в Мурманске произошел взрыв бытового газа в 5-этажном жилом доме на ул. Невского. Погибла пожилая женщина, были разрушены четыре квартиры. Следственным управлением Следственного комитета РФ по Мурманской областивозбуждено дело по ст. 109 УК РФ ("причинение смерти по неосторожности"). Разбор завалов продолжается, из дома эвакуированы 60 человек.
2014-08-15 |  | Москва | Вода в трубе | Из газовой плиты в доме пошла вода. Действия соседей по самостоятельному монтажу газового прибора.
2014-09-29 |  | Краснодар | Взрыв газа | Два человека пострадали в результате взрыва бытового газа и последующего пожара в пятиэтажном доме в пригороде Туапсе в понедельник. Инцидент произошел сегодня днем в поселке Тюменский города Туапсе. Там взорвался бытовой газ, после чего в квартире на третьем этаже начался пожар. Как рассказали «Интерфаксу» в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Туапсинского района, всех жильцов дома эвакуировали, а с места происшествия госпитализировали двух человек, одного с ожогами, другого — с отравлением угарным газом. В ЕДДС района также сообщили, что пожарным удалось оперативно ликвидировать открытое горение, однако в квартире все еще остается сильное задымление. Подробнее на НТВ.Ru: http://www.ntv.ru/novosti/1224539/?fb#ixzz43T4dsK28
2014-10-15 |  | Мордовия | Отравление газом | В Мордовии три человека насмерть отравились газом, еще один госпитализирован. Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, в селе Дракино Торбеевского района в частном доме сегодня обнаружили тела троих мужчин в возрасте от 30 до 50 лет. По предварительной версии, смерть потерпевших наступила в результате отравления бытовым газом. Еще один мужчина госпитализирован в больницу. На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы отдела полиции.
2014-10-19 |  | Хабаровск | Предотвращен взрыв | Опубликовано: 19 окт. 2014 г. В жилмассиве «Хабаровск-2» в квартире, которая расположена на первом этаже пятиэтажного дома по неизвестной причине воспламенилась газовая плита, сообщает портал «Губерния».
2014-11-03 |  | Пермь | Взрыв газа | Один человек погиб и пятеро госпитализированы в результате взрыва газа в Перми. По неофициальным данным, сообщается о двух погибших.
2014-11-10 |  | Ростов | Отравление газом | В поселке Чкалово Мясниковского района по невыясненным пока причинам скончались пять человек. Тела погибших нашли в одном из частных домов. По предварительным данным правоохранительных органов, смерть наступила в результате отравления газом. Среди погибших — двое детей — 3 и 5 лет. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Причины трагедии выясняются, передает ТАСС.
2014-11-16 |  | Москва | Подача высокого давления | Массовые возгорания квартир произошли сегодня, 16 ноября, в Пресненском районе Москвы. Из-за скачка давления газа на газораспределительной станции прорвало трубопроводы в зданиях. В результате этого выбросы и взрывы газа с последующими пожарами произошли в 26 квартирах 11 жилых домов, передает Lenta.ru. Лишь по счастливой случайности обошлось без жертв: медики сообщили только о 5 пострадавших. Погибших нет. Также четырех человек спасли сотрудники МЧС. По данным московских спасателей, пожары во всех 26 квартирах начались синхронно - в 18:57 по местному времени.
2014-11-23 |  | Тула | Отравление угарным газом | Щекино - Все погибшие были уроженцами Перми в возрасте от 34 до 45 лет, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону. Мужчины находились в командировке, занимаясь монтажом и пуско-наладочными работами на одном из предприятий Щёкинского района. По предварительным данным, мужчины погибли от отравления угарным газом из-за неисправности вытяжки при работе водонагревательного оборудования. По факту инцидента проводится проверка.
2015-01-05 |  | Волгоград | Отравление угарным газом | В Волгоградской области идет проверка по факту гибели трех мужчин в частном доме. Тела мужчин в возрасте от 47 до 50 лет были найдены в селе Вязовка Еланского района, сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону. Выяснилось, что погибшими являются хозяин дома, его сосед и приятель. Тела обнаружил родственник погибших. По оценке судмедэкспертов, погибшие скончались четыре дня от отравления угарным газом, источником которого стала неисправная печь.
2015-01-14 |  | Пенза | Отравление угарным газом | В селе Вертуновка (Пензенская область) от отравления угарным газом погибли четыре человека. Тела трех мужчин и женщины нашли в частном доме. По предварительным данным, трагедия произошла из-за неправильной эксплуатации печи, передает «Интерфакс».
2015-01-18 |  | Москва | Отравление угарным газом | В бытовке на юге столицы найдены тела двух уроженцев Узбекистана. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, накануне в полицию обратился директор базы по приемке металлолома. Он заявил об обнаружении тел в бытовке на улице Дорожной. По предварительной информации, 28-летний и 34-летний приезжие из Узбекистана погибли от отравления бытовым газом. По факту ЧП проводится проверка.
2015-02-10 |  | Ульяновск | Отравление угарным газом | Прокуратура Ульяновской области начали проверку по факту гибели шести человек. Тела погибших нашли во вторник в одной из квартир села Елшанка, передает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство. Ими оказались хозяева квартиры, их взрослая дочь с сожителем и двое их детей 2001 и 2004 годов рождения. Предварительно установлено, что все они погибли во сне от отравления угарным газом. В доме было установлено индивидуальное газовое оборудование, предназначенное для обогрева жилища. По факту ЧП будет проведена техническая экспертиза.
2015-02-19 |  | Свердловская область | Взрыв баллона | Каменца, пострадавшего при взрыве газового баллона в селе Позариха, выписали из реанимации. Его перевели в ожоговое отделение.
2015-03-16 |  | Екатеринбург | Взрыв газа | Жильцы взорвавшейся пятиэтажки в Екатеринбурге могут вернуться домой – им дали воду и свет. Накануне из-за взрыва газа там был обесточен целый подъезд.
2015-04-04 |  | Московская область | Взрыв газа | Опубликовано: 4 апр. 2015 г. Сегодня утром взорвалась квартира в Балашихе-2 на улице Заречная на 7 этаже. Погибла семья с ребенком. Детские вещи и фасад балкона были выброшены взрывом на улицу. Пожар долго не удавалось потушить. Мужчина умер в карете скорой помощи.
2015-04-04 |  | Нальчик | Отравление угарным газом | Кантемир Беров, представитель пресс-службы ГУ МЧС России по КБР «В частном секторе в Нальчике в микрорайоне Александровка произошло отравление угарным газом, в больницу доставлены шесть человек, трое из них дети, еще один пострадавший от госпитализации отказался». В МЧС сообщили, что причиной отравления стало неисправное газовое оборудование в доме, цитирует «Интерфакс».
2015-05-19 |  | Свердловская область | Отравление угарным газом | Сотрудники Следственного комитета выяснили причину страшной трагедии, которая произошла в доме уральского священника. Сегодня в коттедже, где погибли четверо детей, провели следственный эксперимент. Названа причина отравления детей в уральском селе. Следователи установили, что к трагедии привела неисправность газового оборудования, которое было установлено в подвале. По словам экспертов, дымоход был прикреплен к котлу ненадлежащим образом, а на трубах нашли множество повреждений. История, случившаяся в небольшом селе Красный Адуй, потрясла весь Урал. Угарным газом отравились четверо детей местного священника, еще трое и их мать в больнице. Сейчас лучшие врачи Екатеринбурга пытаются спасти их жизни. Теперь следователям предстоит выяснить, кто допустил ошибку при монтаже оборудования — хозяева или рабочие, которые устанавливали котел. Максим Чалков, помощник руководителя Следственного управления СК России по Свердловской области: «Чтобы выяснить, как продукты горения попали в помещение котельной, в ближайшее время следователи проведут следственный эксперимент с использованием оборудования, устанавливающего концентрацию угарного газа».
2015-07-26 |  | Свердловская область | Взрыв газа | В результате взрыва газа в Свердловской области были разрушены две квартиры в жилом доме, и пострадала владелица одной из них. Об этом рассказал глава пресс-службы регионального главка МВД России Валерий Горелых. Согласно полученным сведениям взрыв произошел в пятиэтажном жилом доме в городе Верхняя Салда вчера днем. Информация о сильном хлопке в городские экстренные службы поступила в 15:40 мск. На место ЧП были незамедлительно направлены специалисты газовой службы, сотрудники МЧС, усиленная следственная группа территориального ОВД, а также представители администрации города. По прибытии на место инцидента специалисты выяснили, что произошел взрыв газа в однокомнатной квартире. В результате взрывной волной были разрушены две стены в квартире, где произошло ЧП и в квартире по соседству. Как уточнил глава пресс-службы правоохранительного ведомства, стены не были несущими. Кроме того, при осмотре поврежденной взрывом квартиры была обнаружена хозяйка жилища. После взрыва она осталась жива, однако получила термические ожоги спины, рук и лица, и была госпитализирована. По предварительному заключению экспертов причиной взрыва стало скопление газа, вероятно, произошла его утечка. Точную причину взрыва специалисты установят в ходе следствия.
2015-09-02 |  | Иркутск | Взрыв газа | В Ангарске прогремел взрыв, "Вести-Иркутск"
2015-10-18 |  | Калуга | Взрыв газа | 18 октября вечером в одной из квартир пятиэтажного дома, что на улице Циолковского в городе Кременках Калужской области взрывом бытового газа была разрушена несущая стена квартиры. Известно, что есть пострадавший - владелец квартиры соседнего подъезда. Он получил незначительные ожоги. Прибывшие медики оказали ему помощь, однако госпитализация пожилому мужчине не понадобилась. К месту взрыва прибыли 11 сотрудников пожарно-спасательной службы, которые заявили, что повреждения не представляют опасности для жильцов. По этой причине эвакуировать людей они не стали. Кроме пожарных, на место приехали оперативники, которые впоследствии сделали вывод, что взрыв не носит криминального характера. Однако правоохранители решили провести проверку. Как сказали в МЧС, угрозы обрушения здания нет.
2015-11-19 |  | Тула | Отравление угарным газом | Тела мужчины, женщины, 14-летней девочки и 9-летнего мальчика были обнаружены в квартире на улице Новомосковской в четверг. Все четверо умерли несколько дней назад, сообщили «Интерфаксу» в УМВД по региону. Андрей Ярцев, УМВД по Тульской области: «Глава семьи все это время не появлялся на работе, о его исчезновении было сообщено в полицию. Поиски привели в квартиру, где они и были обнаружены». По предварительным данным, причиной трагедии стала неисправная газовая колонка.
2015-11-27 |  | Симферополь | Взрыв баллона | ул.Федько, взрыв баллона при обустройстве натяжных потолков
2015-12-02 |  | Санкт-Петербург | Отравление газом | Следователи СКР выясняют обстоятельства инцидента на Тележной улице. Как сообщают городские СМИ, сотрудники центра технических средств реабилитации инвалидов почувствовали неприятный запах в помещениях еще 30 ноября, однако не придали этому значения. Уже 1 декабря десяти сотрудникам и посетителям пришлось обратиться за помощью к медикам. В НИИ скорой помощи у пострадавших диагностировали острое ингаляционное отравление и артериальную гипертензию. Выехавшие на место специалисты провели замеры на ртуть, но ее паров обнаружено не было, а также другие вещества. Результаты экспертизы ждут в полиции и Следственном комитете. По данным агентства «Оперативное прикрытие», неизвестным веществом оказался газ.
2015-12-16 |  | Свердловская область | Отравление газом | В городе Красноуральск (Свердловская область) шесть человек, в том числе пятеро детей, попали в больницу из-за утечки бытового газа в квартире. Как сообщил ТАСС начальник пресс-службы областного МВД Валерий Горелых, все пострадавшие — члены одной семьи. Это трое мальчиков, две девочки и взрослая женщина. Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области: «Пострадавшая женщина — мать двоих детей, остальные — дети ее сестры. Они находились в гостях. Стали принимать ванну, почувствовали себя плохо и вызвали врачей». По предварительным данным, утечка газа произошла из шланга, подведенного к водонагревателю. В полиции говорят, что шланг был не специальный и, вероятнее всего, дал течь. Валерий Горелых: «Полицейские предполагают, что причиной ЧП стал шланг, при помощи которого подавался газ к водонагревателю. Он был не специальный — газовый, а водопроводный. Вероятнее всего, он дал течь, в результате чего семья получила отравление бытовым газом». Все пострадавшие сейчас находятся в реанимации местной больницы. Их состояние медики оценивают как стабильное.
2015-12-17 |  | Ростов-на-Дону | Отравление угарным газом | Тело ребенка было обнаружено сегодня в одном из частных домов по Гармоничной улице. Его родители и сестра 2003 года рождения доставлены в больницу с диагнозом «острое отравление угарным газом». По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение, допущенное при монтаже газоотводной системы котла отопления, сообщили в ростовском управлении СК. Сейчас по данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
2015-12-18 |  | Московская область | Отравление угарным газом | Как сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на подмосковную полицию, в результате отравления газом четыре человека находятся в коме, один человек погиб. Из сообщения полиции: «Установлено, что в доме проживало пятеро рабочих, которые отравились парами газа от установленного накануне газового отопления». В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Похожий случай произошел накануне в Ростове-на-Дону. Там в результате отравления газом погиб 7-летний мальчик. Его старшая сестра и мать с отцом были доставлены в больницу с диагнозом «острое отравление угарным газом». По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение, допущенное при монтаже газоотводной системы котла отопления.
2015-12-20 |  | Волгоград | Взрыв газа | Опубликовано: 20 дек. 2015 г. 20 декабря 2015 в 9ти этажном доме в Волгограде произошел взрыв. Последствия и обратная сторона дома.
2016-01-02 |  | Московская область | Взрыв баллона | В Подмосковье не прекращаются аварийно-восстановительные работы на месте взрыва газового баллона. ЧП произошло в котельной деревни Чурилково.
2016-01-02 | НТВ | Владикавказ | Отравление угарным газом | В доме на проспекте Коста во Владикавказе дети отравились угарным газом. 654 02.01.2016, 20:58 Владикавказ Всего в больницу доставлены пять детей. Четверо из них сейчас находятся в реанимации. Обстоятельства происшествия устанавливаются. В больнице находятся психологи и оперативная группа центра управления в кризисных ситуациях МЧС, сообщает ТАСС.
2016-01-05 |  | Московская область | Отравление угарным газом | Полиция Московской области выясняет обстоятельства гибели троих человек, тела которых нашли в квартире в подмосковном поселке Красный Балтиец. Инцидент произошел во вторник в 16:45. В полицию поступил сигнал о том, что из одной из квартир жилого дома исходит неприятный запах, передает «Интерфакс». Прибывшие на место сотрудники полиции не смогли связаться с жильцами, после чего стражи порядка вскрыли дверь. В квартире нашли тела мужчины, женщины, подростка и кота. По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления газом.
2016-01-08 |  | Кабардино-Балкария | Отравление угарным газом | Двое подростков погибли, отравившись угарным газом в Кабардино-Балкарии. Инцидент произошел в городе Прохладный. Как сообщили в региональном управлении СКР, двоюродные братья 2000 и 2003 года рождения, находились во времянке, где была установлена водонагревательная газовая колонка. Неисправность последней, по версии следствия, и стала причиной гибели детей. В СКР уверены, что у колонки был дефект в системе отвода угарных газов. По факту гибели подростков организована доследственная проверка.
2016-01-09 |  | Севастополь | Отравление угарным газом | Тела трех молодых людей в возрасте 18, 19 и 20 лет были обнаружены в квартире на улице Героя Севастополя Нахимовского района. Установлено, что хозяин квартиры вместе с товарищами отмечал новогодние праздники. Квартира отапливалась с помощью газового котла, сообщили в севастопольском управлении СК. Следствием назначен ряд экспертиз. Специалисты устанавливают точную причину смерти молодых людей.
2016-01-11 |  | Воронежская область | Взрыв газа | В редакцию «Вести-Воронеж» позвонила женщина и рассказала, что около 21.30 в одном из жилых домов произошёл взрыв. По предварительной информации это дом №52 по улице Космонавтов.
2016-01-14 |  | Башкирия | Отравление угарным газом | В башкирском городе Бирске нашли тела пяти человек. Среди погибших — трое детей. По предварительным данным, трагедия произошла в ночь на 14 января. В экстренные службы обратились жители одного из домов. Они сообщили, что от соседей идет запах газа. Приехавшие на вызов спасатели вскрыли дверь и нашли тела двух женщин и троих детей. Как предположили эксперты, жители дома погибли в результате отравления бытовым газом. Выяснилось, что затух фитиль газовой колонки для подогрева воды. По факту произошедшего начата доследственная проверка, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя правоохранительных органов.
2016-01-15 |  | Московская область | Отравление угарным газом | Химкинский район, Ивано-Покровское. Отравление семьи угарным газом в таунхаусе (репортаж - во всем поселке проблемы с дымоходами)
2016-01-21 |  | Калужская область | Отравление угарным газом | Гибель семьи от угарного газа в квартире в Калуге из-за неправильной установки газовой колонки
2016-01-30 |  | Воронежская область | Отравление угарным газом | Следственный комитет по Воронежской области возбудил уголовное дело по факту обнаружения тел четырех человек. Накануне в жилом доме в городе Поворино нашли тела 34-летнего мужчины, а также его 35-летней жены и их детей: 13-летней девочки и 4-летнего мальчика. По предварительным данным, семья погибла от отравления угарным газом. Видимых повреждений на телах погибших не обнаружили. Из заявления Следственного комитета: «В квартире установлена газовая электрическая колонка. На момент обнаружения погибших дверь в квартиру была заперта, все окна в домовладении закрыты. В ходе осмотра жилища зафиксировано превышение угарного газа на кухне». Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
2016-02-07 |  | Татарстан | Отравление угарным газом | Мать и двое детей надышались угарным газом в своей квартире в Татарстане. ЧП произошло в многоквартирной пятиэтажке в городе Бугульма. Дети — пяти и 12 лет — отправлены в больницу в состоянии средней тяжести. Их мать от госпитализации отказалась, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС. Что именно стало причиной отравления трех человек, не уточняется.
2016-02-08 |  | Нижегородская область | Отравление угарным газом | Городец - двое погибших в многоквартирном доме
2016-02-08 |  | Нижегородская область | Отравление угарным газом | трое пострадавших, многоквартирный дом
2016-02-16 |  | Ярославль | Взрыв газа | Дядьково. Взрыв газа в пятиэтежном многоквартирном доме. (есть обвинение)
2016-02-16 |  | Ярославль | Взрыв газа | Многоквартирный дом
2016-02-18 |  | Ингушетия | взрыв газа | в частном доме
2016-02-18 |  | Оренбургская область | Горение газа | Взрыв и горение на магистральном газопроводе
2016-03-04 |  | Челябинск | Злонамеренные действия | Жильцы дома в городе Миньяре (Челябинская область) заявили, что коллекторы решили «предупредить» неплательщика с помощью газа. Жильцы дома на улице Кирова сообщили пожарным, что в их подъезде наблюдается сильное задымление. Прибывшие на место ЧП огнеборцы почувствовали запах газа и вывели 12 человек на свежий воздух. При этом пожарные не обнаружили задымления и вызвали газовую службу. Впрочем, специалисты, проверившие подъезд и подвал с помощью газоанализатора, утечки не обнаружили. Однако было установлено, что это может быть нервно-паралитический газ. Позднее жильцы, вернувшиеся в свои квартиры после проветривания подъезда, рассказали, что почувствовали неприятный запах, который вызвал у многих приступы удушья, а у некоторых и рвоту. Жильцы винят в ЧП коллекторов. Дело в том, что на третьем этаже живет должник, и коллекторы могли с помощью газа попытаться «предупредить» неплательщика. Кроме того, за 10 минут до того, как почувствовать неприятный запах, жильцы видели, как из подъезда спешно вышли четверо неизвестных, которые сели в машину и уехали в неизвестном направлении, сообщили в противопожарной службе Челябинской области.
2016-03-10 |  | Москва | Взрыв газа | 10 марта 2016 года в одной из квартир многоэтажного дома на 2-й Кабельной улице в Москве прогремел взрыв, после чего вспыхнул пожар. Пострадали 13 человек, один погиб. Причиной пожара стала разгерметизация газовой трубы.
2016-03-10 |  | Челябинск | Взрыв газа | В результате взрыва бытового газа в селе Кузнецком под Челябинском пострадали пять человек. По предварительным данным, взрыв прогремел в квартире, которая находится на третьем этаже трехэтажного жилого дома. В результате пять человек получили ожоги. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, серьезных разрушений при взрыве нет, передает «Интерфакс». Сейчас точная причина взрыва устанавливается.
2016-03-18 |  | Дагестан | Взрыв газа | на АГЗС при перекачке топлива
2016-03-24 |  | Московская область | Отравление угарным газом | В Подмосковье идет процессуальная проверка по факту гибели трех человек. Их тела, как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области, были найдены в одной из квартир города Дмитрова. Это 35-летний хозяин, его сожительница, а также его 15-летняя дочь от первого брака. По предварительным данным, все они отравились угарным газом. Причиной трагедии, очевидно, стала неисправность газовой колонки. Когда полиция, вызванная матерью девочки, вскрыла дверь, колонка продолжала работать. Для установления точной причины смерти
2016-03-29 |  | Тула | Взрыв газа | Час назад в одной из популярных социальных сетей появилось сообщение о том, что в городе Ясногорске на улице Щербина, дом 1 произошел взрыв бытового газа. Корреспонденты ИА «Тульская служба новостей» выехали на место происшествия.
2016-03-30 |  | Воронежская область | Взрыв газа | Ночью 30 марта в поселке Курбатово Нижнедевицкого района от хлопка бытового газа частично обрушился двухэтажный жилой дом. По информации регионального ГУ МЧС, в тот момент в здании было семь человек. Обрушились две наружные стены и потолки в квартире на втором этаже. Двух женщин эвакуировали спасатели, еще четверым удалось покинуть место ЧП самим. Все они размещены в поселковой школе. Пострадавшим оказывают помощь психологи МЧС. При разборке завалов спасатели нашли тело 33-летнего мужчины. Воронежские следователи проводят доследственную проверка по факту взрыва.
2016-04-16 |  | Ханты-Мансийский АО | Горение газа | Порыв газопровода в результатате ДТП и горение газа
2016-04-22 |  | Белгородская область | Отравление угарным газом | Гибель семьи из 4 человек из-за неправильной установки газ.прибора
2016-04-23 |  | Воронежская область | Горение газа | На АГЗС в Воронеже при перекачке сж.газа
2016-04-25 |  | Крым | Взрыв газа | на АГЗС при заправке баллона
2016-04-26 |  | Белгородская область | Отравление угарным газом | из-за неисправности газ.прибора
2016-05-04 |  | Саратовская область | Взрыв газа | Взрыв газа в МКД в Балаково
2016-05-12 |  | Калининградская область | Утчека газа | Повреждение газопровода высокого давления в процессе ведения работ
2016-05-17 |  | Краснодарский край | Взрыв газа | Взрыв газа в Геленджике в одноэтажном доме
2016-05-17 |  | Башкирия | Утечка газа | Утечка газового конденсата из продуктопровода
2016-05-30 |  | Башкирия | Взрыв газа | Взрыв газа в МКД в УФЕ
2016-05-30 |  | Москва | Взрыв газа | Взрыв газа в МКД в Москве
2016-06-06 |  | Оренбургская область | Взрыв газа | Взрыв газа в кваартире многоквартирного дома в Оренбурге
2016-06-09 |  | Санкт-Петербург | Утечка газа | Утчека газа и Возгорание на распределительном газопроводе
2016-06-13 |  | Тверская область | Отравление угарным газом | Отравление и гибель семьи от угарного газа из-за неисправности отопительной печи
2016-06-16 |  | Смоленск | Утечка газа | Повреждение газопровода в процессе ведения работ
2016-06-19 |  | Свердловская область | Взрыв газа | Взрыв на газопроводе в Свердловской области
2016-07-15 |  | Московская область | Горение газа | Утечка газа в Одинцово из-за изношенного газопровода
2016-07-17 |  | Краснодарский край | Взрыв газа | Взрыв газа в многоквартирном доме в п.Выселки
2016-07-17 |  | Адыгея | Повреждение газопровода | Из-за паводковой обстановки повреждены подводные переходы в Садовском сельском поселении и введен режим повышенной готовности к ЧС
2016-07-18 |  | Ростов на дону | Отравление угарным газом | Отравление угарный газом и гибель людей в многоквартирном доме из-за газового оборудования (Новоспасовка)
2016-07-23 |  | Брянская область | Взрыв газа | Взрыв газа в многоквартирном доме в п.Путевка
2016-07-23 |  | Екатеринбург | Взрыв газа | Взрыв газа в многоквартирном доме в Екатеринбурге
2016-07-28 |  | Волгоградская область | Отравление газом | Гибель двух сотрудников газовой службы в ходе осмотра подземного коллектора
2016-07-28 |  | Свердловская область | Утечка газа | Повреждение грузовиком наружного газопровода в г.Талица
2016-07-29 |  | Астрахань | Взрыв баллона | Взрыв газового баллона в частном доме в Астрахани
2016-08-01 |  | Дагестан | Взрыв газа | Взрыв газа в банкетном зале Лайли в Махачкале
2016-08-01 |  | Московская область | Взрыв газа | Взрыв газа при подключении газового оборудования в частном доме в СНТ "Химки"
2016-08-05 |  | Вологодская область | Взрыв баллона | Взрыв газового баллона в гараже в Череповце
2016-08-08 |  | Пермский край | Утечка газа | Разрыв магистрального газопровода в Октябрьском районе
2016-08-12 |  | Краснодарский край | Взрыв газа | Взрыв газа в частном доме в Краснодаре
2016-08-19 |  | Калужская область | Взрыв баллона | Взрыв газового баллона в гараже в Калужской области
2016-08-27 |  | Москва | Взрыв баллона | Взрыв газового баллона в квартире на Юго-востоке Москвы
2016-09-05 |  | Свердловская область | Утечка газа | Прорыв газопровода низкого давления межпоселкового
2016-09-10 |  | Московская область | Взрыв газа | Взрыв газа в многоквартирном доме в Протвино
2016-09-13 |  | Калужская область | Взрыв газа | Взрыв газа в многоквартирном доме в Малоярославце
2016-09-15 |  | Дагестан | Взрыв газа | Взрыв газа на автозаправочной станции в Хасавьюртовском районе
2016-09-19 |  | Забайкальский край | Взрыв газа | Взрыв газа в многоквартирном доме в с.Акша
2016-09-20 |  | Москва | Взрыв баллона | Взрыв газового баллона в кабине грузового автомобиля
2016-10-03 |  | Ивановская область | Утечка газа | Утчека газа после установки счетчика привела к пожару и гибели людей в частном доме, в том числе 2 детей
2016-10-04 |  | Ивановская область | Взрыв газа | Взрыв газа в многоквартирном доме в п.Ильинское-Хованское
2016-10-07 |  | Московская область | Взрыв газа | Взрыв газа в подъезде жилого дома в Балашихе
2016-10-23 |  | Рязанская область | Взрыв газа | Взрыв газа в квартире в многоквартирном доме в Рязани
2016-10-31 |  | Москва | Взрыв газа | Взрыв неустановленного газа в квартире на севере Москвы
2016-10-31 |  | Тюменская область | Взрыв газа | При ведение работ по прокладке канализации к частному дому произошел взрыв газовой смеси в г.Ялуторовске
2016-11-02 |  | Челябинская область | Повреждение газопровода | Повреждение грузовиком газовой сети в г.Кыштым
2016-11-06 |  | Калининградская область | Отравление газом | В Калиниграде семья из 5 человек отравилась из-за утечки в котле
2016-12-07 |  | Астрахань | Взрыв газа | Взрыв газа в частном доме в Астрахани
2016-12-09 |  | Тверская область | Взрыв газа | Взрыв газа из-за нарушений в технологии на заводе Изотек
2016-12-10 |  | Волгоградская область | Отравление угарным газом | Отравление семьи угарным газом при работе газового оборудования
2016-12-11 |  | Ханты-Мансийский АО | Отравление угарным газом | Отравление 10 детей угарным газом при работе газового котла п.Солнечный
2016-12-12 |  | Воронежская область | Взрыв баллона | Взрыв баллонов с газом в офисно-банном комплексе в Воронеже
2016-12-21 |  | Саратов | Взрыв газа | Взрыв газа из-за неисправности газовой печи в Саратове
2016-12-22 |  | Москва | Взрыв баллона | Взрыв газового баллона в подземном переходе при ведении строительных работ
2017
2017-01-10 |  | Московская область | Отравление угарным газом | В Подольске в нескольких квартирах многоквартирного дома от угарного газа погибли трое человек, пострадали более 10
2017-01-11 |  | Саратов | Взрыв газа | Взрыв газв в многоквартирном доме в Саратове
2017-01-18 |  | Пенза | Взрыв баллона | Взрыв газового баллона на строительной площадке в Пензе
2017-01-20 |  | Московская область | Взрыв баллона | Взрыв газового баллона в сауне в Люберцах
2017-01-26 |  | Красноярск | Взрыв газа | Взрыв газа в многоквартирном доме в Красноярске
2017-01-26 |  | Пенза | Взрыв газа | Взрыв газа или пара на котельной установке ЖКХ
2017-01-30 |  | Башкирия | Взрыв газа | Взрыв газа в многоквартирном доме в г.Белорецке
2017-02-21 |  | Ставропольский край | Отравление угарным газом | В г.Новоалександровске гибель семьи
2017-02-23 |  | Московская область | Взрыв газа | Взрыв в многоквартирном доме в Домодедово
2017-03-02 |  | Нижегородская область | Отравление газом | Отравление и гибель человека в квартире в п.Ждановский
2017-03-05 |  | Волгоградская область | Отравление угарным газом | Отравление семьи угарным газом в квартире из-за старого неисправного газового прибора
2017-03-09 |  | Волгоградская область | Отравление газом | Отравление газом и-за неисправности газового оборудования в п.Кузьмичи
2017-03-09 |  | Санкт-Петербург | Отравление угарным газом | Гибель человека в квартире из-за неисправности газовой колонки
2017-03-14 |  | Мордовия | Утечка газа | Хлопок газовоздушной смеси при попытке розжига газового котла в п.Красный Клин
2017-03-17 |  | Камчатскмй край | Отравление газом | Отравление и гибель человека из-за угарного газа на Камчатке
2017-03-19 |  | Санкт-Петербург | Взрыв газа | В доме по Ланскому ш. взрыв газа в многоквартирном доме
2017-03-19 |  | Чеченская респ. | Взрыв газа | Взрыв газа в частном доме в Гудермесе
2017-03-20 |  | Чеченская респ. | Отравление угарным газом | В г.Аргун семья отравилась угарным газом из-за неправильной эксплуатации газового оборудования
2017-03-21 |  | Нижегородская область | Авария на ГРП | Аварийная ситуация и отключение газоснабжения в г.Дзержинске
2017-03-22 |  | Москва | Взрыв газа | Взрыв газа на северо-востоке Москвы
2017-03-22 |  | Самара | Отравление газом | Отравление семьи угарным газом при работе газового оборудования
2017-03-22 |  | Калужская область | Отравление угарным газом | Отравление и гибель семьи в квартире в Калуге\
2017-03-27 |  | Тульская область | Авария на ГРП | Пожар на ГРС в Тульской области
2017-03-27 |  | Уфа | Взрыв газа | Взрыв газа в котельной в Уфе
2017-03-27 |  | Сахалин | Утечка газа | Остановка завода СПГ на Сахалине из-за утечки газа
2017-03-29 |  | Саратовская область | Отравление газом | трое детей в п.Екатериновка отравились бытовым газом
2017-03-30 |  | Саратовская область | Повреждение газопровода | При ведении земляных работ поврежден межпоселковый газопровод в Марксовском районе
2017-04-02 |  | Москва | Взрыв баллона | Взрыв баллона в автомобиле в Москве
2017-04-04 |  | Краснодарский край | Взрыв газа | Взрыв газа в многоквартирном доме в Новороссийске
2017-04-04 |  | Нижегородская область | Отравление угарным газом | Гибель семьи в частном доме в Нижнем Новгороде
2017-04-04 |  | Ростовская область | Отравление угарным газом | в многоквартирном доме гибель трех человек от угарного газа в Ростовской области
2017-04-05 |  | Ярославль | Взрыв газа | Взрыв газа в многоквартирном доме в Ярославле
2017-04-06 |  | Санкт-Петербург | Отравление газом | отравление 6 детей газом в школе в Санкт-Петербуге
2017-04-07 |  | Смоленск | Взрыв газа | Взрыв газа в трехэтажном доме в Смоленске
2017-04-09 |  | Ростовская область | Взрыв газа | Взрыв газа в многоквартирном доме в Таганроге
2017-04-11 |  | Свердловская область | Отравление газом | В квартире отравление людей газом при работе плиты
2017-04-12 |  | Дагестан | Взрыв газа | Взрыв газа в частном доме в Дагестане
2017-04-13 |  | Санкт-Петербург | Взрыв газа | Взрыв газа в квартире в Санкт-Петербурге на Турбинной улице
2017-04-14 |  | Орловская область | Отравление угарным газом | В частном доме гибель четырех человек от угарного газа
2017-04-21 |  | Краснодарский край | Отравление газом | В частном доме к Успенском районе двое человек погибли
2017-05-01 |  | Калининградская область | Отравление угарным газом | В квартире многоквартирного дома в Калининграде отравление семьи
2017-05-02 |  | Саратовская область | Отравление угарным газом | В квартире отравление семьи угарным газом
2017-05-02 |  | Тюменская область | Отравление угарным газом | Отравление четверых человек в частном доме от угарного газа
2017-05-04 |  | Ингушетия | Взрыв газа | В сельском магазине в Ингушетии Зязиков-Юрт
2017-05-04 |  | Нижегородская область | Взрыв газа | Взрыв газа в МКД в Богородске
2017-05-04 |  | Кабардино-Балкария | Утечка газа | В жилом доме из-за утечки газа погиб 1 человек
2017-05-06 |  | Московская область | Отравление угарным газом | В Подольске супруги умерли от угарного газа в квартире
2017-05-09 |  | Ингушетия | Взрыв газа | Взрыв газа в частном доме в Назрани
2017-05-09 |  | Воронежская область | Отравление угарным газом | Отравление семьи угарным газом в частном доме в свх.Черноземный
2017-05-10 |  | Оренбургская область | Отравление угарным газом | Отравление семьи угарным газом в Бугурусланском районе
2017-05-10 |  | Камчатскмй край | Повреждение газопровода | Отключение отопления из-за аварии на газопроводе в с.Соболево
2017-05-13 |  | Северодвинск | Взрыв газа | Взрыв газа в многоквартирном доме в Северодвинске
2017-05-15 |  | Воронежская область | Авария на ГРП | Аварийное отключение сети газоснабжение в многоквартирных домах в Воронеже
2017-05-16 |  | Волгоградская область | Взрыв газа | Взрыв газа и обрушение многоквартирного дома в Волгограде
2017-05-19 |  | Краснодарский край | Взрыв газа | Взрыв газа и обрушение дома в Сочи
2017-05-21 |  | Челябинская область | Отравление угарным газом | Гибель людей в нескольких квартирах многоквартирного дома от угарного газа от газовой колонки
2017-05-24 |  | Омская область | Взрыв баллона | Взрыв баллона в мноквартирном доме в Омске
2017-05-26 |  | Саратовская область | Отравление угарным газом | Гибель людей от угарного газа в квартире при работе газовой колонки
2017-05-28 |  | Оренбургская область | Горение газа | Порыв и горение газа на межпоселковом газопроводе в Кваркенском районе
2017-05-29 |  | Санкт-Петербург | Взрыв газа | Взрыв газа в квартире многоквартирного дома
2017-05-29 |  | Волгоградская область | Утечка газа | из-за повреждения газопровода отключение 15 МКД от газоснабжения
2017-05-30 |  | Дагестан | Повреждение газопровода | Из-за селевого потока падение опоры и отключение 14 тыс. потребителей от газоснабжения в с.Акуша
2017-05-30 |  | Барнаул | Утечка газа | Обнаружение утечки газа на врезке газовой сети привело к отключению около 40 тыс .человек от газоснабжения вБарнауле
2017-05-31 |  | Волгоградская область | Повреждение газопровода | В Волгограде в результате ДТП поврежден фасадный газопровод низкого давления
2017-06-02 |  | Москва | Горение газа | Нарушение технологии работ на фасадном газопроводе привело к факельному горению на фасадном газопроводе в районе Сокола
2017-06-06 |  | Мурманск | Взрыв газа | Взрыв газа в квартире многоквартирного дома в г.Кола
2017-06-06 |  | Челябинская область | Отравление угарным газом | Отравление семьи угарным газом из-за неправильного использования газового оборудования
2017-06-07 |  | Воронежская область | Горение газа | Горение факела в Воронеже при ведении земляных работ и повреждении газопровода, эвакуация двух домов
2017-06-09 |  | Саратовская область | Отравление угарным газом | Двое детей отравились угарным газом в Саратове
2017-06-09 |  | Ульяновская область | Отравление угарным газом | Отравление трех военннослужащих угарным газом из-за работы газового прибора и неисправности дымохода
2017-06-09 |  | Московская область | Режим ЧС | Режим ЧС в Шатурском районе из-за изношенного газопровода
2017-06-13 |  | Тамбовская область | Взрыв газа | Взрыв газа в Моршанске в многоквартирном доме
2017-06-13 |  | Тамбовская область | Взрыв газа | Взрыв газа в квартире в Моршанске
2017-06-17 |  | Алтайский край | Утечка газа | Повреждение в результате ДТП магистральной газовой арматуры в Барнауле
2017-06-20 |  | Северная Осетия | Взрыв газа | Взрыв газа в котельной во Владикавказе
2017-06-22 |  | Алтайский край | Взрыв газа | Взрыв газа в частном доме в Барнауле
2017-06-22 |  | Ставропольский край | Взрыв газа | Взрыв газа и обрушение частного дома в Минеральных водах
2017-06-23 |  | Кабардино-Балкария | Взрыв газа | В Минеральных водах разрушение дома из-за взрыва газа
2017-06-27 |  | Ивановская область | Взрыв газа | Взрыв газа в котельной Иваново на химзаводе
2017-07-05 |  | Московская область | Взрыв газа | Взрыв газа в квартире в Химках
2017-07-06 |  | Тамбовская область | Повреждение газопровода | Повреждение газопровода высокого давления 300 мм в ходе земляных работ привело к утечке газа и отключению абонентов более чем на сутки
2017-07-09 |  | Костромская область | Взрыв газа | Взрыв газа в многоквартирном доме в п.Мисково
2017-07-09 |  | Московская область | Взрыв газа | Взрыв газа в многоквартирном доме в п.Башенка
2017-07-17 |  | Ивановская область | Взрыв газа | Взрыв газа в квартире в Шуйском районе (Трутнево)
2017-07-27 |  | Свердловская область | Утечка газа | Утечка газа на магистральном газопроводе привела к отключению на 4 дня газоснабжения
2017-07-30 |  | Калининградская область | Взрыв газа | Взрыв газа в квартитре в МКД в п.Волочаевском
2017-07-31 |  | Алтайский край | Взрыв газа | Взрыв газа в квартире многоквартирного дома в с.Бурла
2017-07-31 |  | Хабаровск | Взрыв газа | Взрыв газа в многоквартирном доме в г.Амурск
2017-08-01 |  | Астрахань | Отравление угарным газом | Отравление семьи угарным газом в многоквартирном доме в Астрахани
2017-08-03 |  | Волгоград | Взрыв газа | Взрыв газа на газопроводе из-за повреждения в ходе ведения работ в Волгограде
2017-08-04 |  | Красноярск | Взрыв газа | Взрыв газа в кафе в Красноярске
2017-08-06 |  | Алтайский край | Взрыв баллона | Воспламенение сж.газа при перекачке из автовоза в емкость и площадное воспламенение
2017-08-08 |  | Калужская область | Горение газа | Факельное горение на газопроводе в результате повреждения при ведении земляных работ в Калуге
2017-08-10 |  | Забайкальский край | Взрыв баллона | Взрыв газового баллона на пункте приема чер.металла в Чите
2017-08-10 |  | Краснодарский край | Взрыв газа | Взрыв газа в частном доме в Крадарском крае в ст.Марьянской
2017-08-10 |  | Тверская область | Взрыв газа | Взрыв газа в доме в д.Пятницкое
2017-08-11 |  | Свердловская область | Взрыв баллона | Взрыв баллона на заправке в Екатеринбурге
2017-08-13 |  | Московская область | Взрыв баллона | Взрыв баллона в гаражном кооперативе в Люберцах
2017-08-14 |  | Архангельск | Взрыв газа | Взрыв газа в частном доме в Архангельске
2017-08-15 |  | Краснодарский край | Взрыв газа | Взрыв газа в частном доме в Краснодаре
2017-08-16 |  | Дагестан | Утечка газа | На задвижке магистрального газопровода выс.давления обнаружена утечка газа
2017-08-17 |  | Тюменская область | Взрыв баллона | Взрыв жд цистерны СУГ при ведении ремонтных работ
2017-08-20 |  | Хабаровск | Взрыв газа | Взрыв газа в многоквартирном доме в Хабаровске
2017-08-24 |  | Нижегородская область | Горение газа | Взрыв и утечка газа на магистральном газопроводе в Нижегородской области в районе с.Шубино
2017-09-01 |  | Ульяновская область | Отравление угарным газом | Отравление угарным газом семьи в результате неправильной установки газовой колонки
2017-09-02 |  | Ставропольский край | Взрыв газа | Взрыв газа в частном доме в Кисловодске
2017-09-02 |  | Москва | Горение газа | Вспышка и горение газа при нарушении технологии ремонтных работ в МКД в Москве(Ткацкая ул.)
2017-09-07 |  | Новосибирская область | Взрыв баллона | Повреждение МКД в результате взрыва газового баллона
2017-09-07 |  | Новосибирск | Взрыв газа | Взрыв газа в многоквартирном доме в Новосибирске
2017-09-08 |  | Бурятия | Отравление угарным газом | В Улан-Удэ четверо человек отравились угарным газом в частном доме
2017-09-09 |  | Алтайский край | Взрыв газа | Взрыв газа в многоквартирном доме в с.Луговое
2017-09-10 |  | Алтайский край | Взрыв баллона | Взрыв газового баллона в МКД в с.Луговое
2017-09-10 |  | Астрахань | Повреждение газопровода | В результате ДТП и повреждения газопровода в Астрахани проведена эвакуация четырех МКД
2017-09-11 |  | Тульская область | Отравление угарным газом | Отравление семьи угарным газом в многоквартирном доме в г.Ефремов
2017-09-11 |  | Волгоградская область | Повреждение газопровода | В результате ведения земляных работ повреждение газопровода высокого давления и отключение более тысячи абонентов в Волгограде
2017-09-19 |  | Санкт-Петербург | Взрыв газа | Взрыв газа в МКД в Санкт-Петербурге
2017-09-25 |  | Ярославская область | Взрыв газа | Взрыв газа в многоквартирном доме в Ярославской области
2017-09-26 |  | Нижегородская область | Отравление угарным газом | Отравление семьи угарным газом при работе газового оборудования в квартире в Нижнем Новгороде
2017-09-27 |  | Новосибирская область | Взрыв баллона | Взрыв газового баллона в п.Рыбачий в бытовке
2017-09-27 |  | Ингушетия | Утечка газа | Обнаружение утечек аза и отключение от газоснабжения г.Карабулак
2017-09-28 |  | Пермский край | Взрыв газа | Взрыв газа в квартире в Крановишерске
2017-09-28 |  | Пермский край | Взрыв газа | Взрыв газа в многоквартирном доме в Пермском крае
2017-09-28 |  | Саратовская область | Взрыв газа | Взрыв газа в частном доме в Дрогачевском районе
2017-09-28 |  | Саратовская область | Отравление угарным газом | Отравление семьи угарным газом в многоквартирном доме в Саратове
2017-09-28 |  | Самарская область | Повреждение газопровода | Повреждение газопроовда высокого давления в Чапаевске
2017-10-01 |  | Ставропольский край | Подача высокого давления | Взрыв газа в многоквартирном доме в Ставрополе
2017-10-01 |  | Ставропольский край | Отравление угарным газом | Гибель семьи от угарного газа в частном доме в с.Благодатное
2017-10-02 |  | Краснодарский край | Взрыв газа | Взрыв газа в частном доме в с.Попутной
Данные взяты из открытых источников:
новостные ленты, в т.ч. Региональные.
Подробное описание и ссылка на источники на сайте ГИГО.РФ